2025년 겨울철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개

2025년 겨울철 배곧누리초등학교 교육시설물 안전점검 결과보고

기관명	배곧누리초등학교	점검시기	2025년 겨울철
점검일자	2025.11.26.~12.17.	점검대상	배곧누리초등학교 교사동
준공(개교)년도	2019년	연면적(㎡)	10,538.61㎡
건물용도	교육연구시설	건물층수 및 구조	지하1층 지상5층, 철근콘크리트조
점검내용	건축물, 소방, 가스, 전기, 승강기. 분야별 자체점검
점검방법	자체점검 : 배곧누리초 소속공무원, 소방, 전기,승강기 시설유지보수업체 담당자와 자체 현장점검
점검결과	□ 2025년 겨울철 배곧누리초등학교 교육시설물 안전점검 실시 결과 - 건축물 점검결과 : 이상없음 - 전 기 : 이상없음 - 가 스 : 이상없음 - 소 방 : 이상없음 - 승강기 : 이상없음 □ 그 외 시설물(외부) 점검 - 체육기구, 어린이 놀이시설 : 이상없음 - 태양광, 연료전지 : 이상없음 ※ 안전등급 : A